问题 1

使用：

- 附件 1：电价、小区负载、光伏发电预测功率；

- 附录 1：储能参数。

需要处理：

- 10 分钟功率转电量；

- 储能 SOC 约束；

- 充放电效率 90%；

- 初始电量 6000 kWh；

- 0:00 和 24:00 储电量相同；

- 微网供电量不低于负载；

- 制定全天计划购电策略。

输出：

- 表 1：指定时间段购电量、全天购电量、全天购电费；

- 表 2：指定时间段充放电量、0:00 和 24:00 储电量；

- result1.xlsx。

问题 2

使用：

- 附件 1 中的电价；

- 附件 2 中的小区负载和光伏实际功率；

- 附录 1 储能参数。

需要处理：

- 每天 0:00 制定当天计划购电策略；

- 如果微网供电低于负载，需要紧急购电；

- 紧急购电电价 = 交易时刻电价的 5 倍；

- 其他购电按计划购电量计算；

- 输出 2025.2.1–12.31 的结果；

- 指定日期：2025.3.20、2025.6.21、2025.9.23、2025.12.21。

输出：

- result2.xlsx；

- 表 3 格式的紧急购电量。

问题 3

使用：

- 附件 1 电价；

- 附件 2 小区负载和光伏实际；

- 附件 3 光伏发电预报；

- 附录 1 储能参数。

需要处理：

- 每天 0:00 制定计划购电策略；

- 6:00、12:00、18:00 可根据最新预报调整；

- 计划购电量高于调整购电量部分，违约电价 = 交易时刻电价的 50%；

- 调整购电量高于计划购电量部分，超出部分电价 = 交易时刻电价的 1.5 倍；

- 总费用 = 计划购电费用 + 紧急购电费用 + 调整购电相关费用；

- 输出指定日期结果；

- 分析是否需要引入其他时刻预报。

输出：

- result3.xlsx；

- 计划购电量、调整购电量、充放电量、紧急购电量。

问题 4

使用：

- 附件 2 小区负载和光伏实际；

- 附件 3 光伏发电预报；

- 附件 4 波动电价；

- 附录 1 储能参数。

需要处理：

- 波动电价下重新计算问题 2；

- 波动电价下重新计算问题 3；

- 输出 result4-2.xlsx 和 result4-3.xlsx。